## E40人工、材料、机械汇总表2022
E.40 人工、材料、机械汇总表
323 | WJJ280301.10 | WDZB(B1)N-RYSP-2×1.5mm2 | m | 1080.842 | 4.574 | 4943.77
324 | WJJ280301.6 | WDZN-RYS-2×2.5mm2 | m | 513.659 | 3.614 | 1856.36
325 | WJJ280301.7 | WDZN-RYSP-2×1.5mm2 | m | 130.572 | 4.518 | 589.92
326 | WJJ280301.8 | WDZB1N-RYS-2×1.5mm2 | m | 3381.772 | 2.372 | 8021.56
327 | WJJ280301.9 | WDZN-RYS-2×1.5mm2 | m | 1257.12 | 2.372 | 2981.89
328 | WJJ280302.3 | WDZB1-BYJ-6mm2 | m | 4327.066 | 5.422 | 23461.35
329 | WJJ280302.4 | WDZ-BYJ-10mm2 | m | 89.838 | 9.149 | 821.93
330 | WJJ280304.10 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 448.434 | 2.654 | 1190.14
331 | WJJ280304.6 | WDZB1-BYJ-2.5mm2 | m | 30021.507 | 2.598 | 77995.88
332 | WJJ280304.7 | WDZB1-BYJ-4mm2 | m | 21085.181 | 3.614 | 76201.84
333 | WJJ280304.8 | WDZB1N-BYJ-2.5mm2 | m | 677.083 | 2.654 | 1796.98
334 | WJJ280304.9 | WDZB1N-BYJ-4mm2 | m | 639.219 | 4.168 | 2664.26
335 | WJJ281107.22 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4×185+1×95 | m | 359.005 | 659.202 | 236656.81
336 | WJJ281107.30 | WDZB1-YJY-5×6mm2 | m | 554.975 | 28.238 | 15671.38
337 | WJJ281107.31 | WDZB1-YJY-4×35+1×16mm2 | m | 45.925 | 119.162 | 5472.51
338 | WJJ281107.32 | WDZB1-YJY-4×50+1×25mm2 | m | 71.67 | 165.585 | 11867.48
339 | WJJ281107.33 | WDZB1-YJY-4×70+1×35mm2 | m | 21.614 | 231.548 | 5004.68
340 | WJJ281107.34 | WDZB1-YJY-4×10mm2 | m | 33.562 | 33.885 | 1137.25
341 | WJJ281107.35 | WDZB1N-YJY-4×2.5mm2 | m | 22.129 | 10.166 | 224.96
342 | WJJ281107.36 | DZB1N-YJY-4×16mm2 | m | 123.483 | 54.216 | 6694.75
343 | WJJ281107.37 | BTLY-3×4mm2 | m | 45.299 | 16.378 | 741.91
344 | WJJ281107.38 | YJV-3×6mm2 | m | 269.902 | 16.039 | 4328.96
345 | WJJ281107.40 | YJV-4×50+1×25mm2 | m | 119.897 | 149.094 | 17875.92
346 | WJJ281107.41 | WDZB1-YJY-5×10mm2 | m | 518.979 | 42.921 | 22275.1
347 | WJJ281107.42 | BTLY-5×6 | m | 1260.834 | 36.144 | 45571.58
348 | WJJ281107.43 | WDZB1-YJY-5×10 | m | 675.074 | 42.921 | 28974.85
349 | WJJ281107.45 | BTLY-5×10 | m | 350.47 | 54.216 | 19001.08
350 | WJJ281107.46 | BTLY-4×70+1×35 | m | 347.703 | 265.432 | 92291.5
351 | WJJ281107.47 | WDZB1-YJY-4×25+1×16 | m | 894.941 | 90.36 | 80866.87
352 | WJJ281107.48 | WDZB1-YJY-4×70+1×35 | m | 335.25 | 231.548 | 77626.47
353 | WJJ281107.49 | WDZB1-YJY-4×120+1×70 | m | 72.69 | 415.656 | 30214.03
354 | WJJ281107.50 | WDZB1-YJY-4×50+1×25 | m | 28.987 | 163.778 | 4747.43
355 | WJJ281107.51 | YJV-4×150+1×70 | m | 119.332 | 452.93 | 54049.04
356 | WJJ281107.52 | WDZB1-YJY-5×16mm2 | m | 166.701 | 68.9 | 11485.7
357 | WJJ281107.53 | WDZB1-YJY-4×25+1×16mm2 | m | 19.675 | 90.36 | 1777.83
358 | WJJ281107.54 | BTLY-5×4mm2 | m | 24.018 | 16.378 | 393.37
359 | WJJ281107.55 | BTLY-5×6mm2 | m | 82.164 | 38.403 | 3155.34
360 | WJJ281107.56 | WDZB1-YJY-5×4mm2 | m | 78.81 | 19.427 | 1531.04
361 | WJJ281107.57 | WDZB1-YJY-3×35+1×16mm2 | m | 15.069 | 94.313 | 1421.2
362 | WJJ281107.58 | WDZB1-YJY-3×25+1×16mm2 | m | 19.523 | 73.643 | 1437.73
363 | WJJ281107.59 | YJV-3×10mm2 | m | 269.902 | 23.72 | 6402.08
364 | WJJ290103.10 | 桥架 300×100 | m | 234.769 | 68.9 | 16175.58
365 | WJJ290103.11 | 铝合金桥架 100×50（防水） | m | 23.487 | 31.626 | 742.8
366 | WJJ290103.13 | 桥架 300×150 | m | 10.05 | 80.194 | 805.95
367 | WJJ290103.7 | 桥架 150×75 | m | 133.605 | 42.921 | 5734.46
368 | WJJ290103.8 | 桥架 100×50 | m | 16.181 | 27.108 | 438.63
369 | WJJ290103.9 | 桥架 200×100 | m | 802.081 | 53.086 | 42579.27
370 | WJJ290603 | 塑料护口 （电管） | 个 | 840.258 | 0.056 | 47.05
371 | WJJ290614.5 | JDG32 | m | 227.62 | 7.906 | 1799.56
372 | WJJ290614.6 | JDG40 | m | 75.252 | 9.883 | 743.72
373 | WJJ290614.7 | JDG20 | m | 6614.063 | 4.744 | 31377.11
374 | WJJ290614.8 | JDG50 | m | 85.212 | 12.199 | 1039.5
375 | WJJ290615.3 | PC20 | m | 15041.664 | 2.485 | 37378.54
376 | WJJ290615.4 | PC25 | m | 1177.627 | 3.05 | 3591.76
377 | WJJ29110399002.3 | 总等电位端子箱 MEB | 台 | 4 | 16.942 | 67.77
378 | WJJ29110399004.4 | 局部等电位端子箱 LEB | 台 | 26.26 | 9.94 | 261.02
379 | WJJ291105.1 | 电缆T接箱 | 个 | 20 | 361.44 | 7228.8
380 | WJJ291105.3 | 消防端子箱 | 个 | 15 | 248.49 | 3727.35
381 | WJJ291105.4 | 单相柜式空调开关箱 32A 250V | 个 | 53 | 45.18 | 2394.54
382 | WJJ291107.1 | 钢制开关盒 | 个 | 1750.32 | 2.259 | 3953.97
383 | WJJ291107.2 | 钢制接线盒 | 个 | 2463.3 | 2.203 | 5426.65
384 | WJJ291107.3 | 塑料开关盒 | 个 | 247.86 | 1.242 | 307.84
385 | WJJ291706 | 接头 | 个 | 3037.432 | 0.136 | 413.09
386 | WJJ330101 | 金属吊杆 | 根 | 32.32 | 5.648 | 182.54
409 | CS_PK-S005.1 | 动力配电箱 AP-1 | 台 | 1 | 2710.8 | 2710.8
410 | CS_PK-S005.101 | 动力配电箱 1#AP1 | 台 | 1 | 2912.98 | 2912.98
411 | CS_PK-S005.12 | 动力配电箱 AP2~3 | 台 | 2 | 1219.86 | 2439.72
412 | CS_PK-S005.13 | 动力配电箱 AP4 | 台 | 2 | 2089.575 | 4179.15
413 | CS_PK-S005.14 | 照明配电箱 -1AL1 | 台 | 1 | 508.275 | 508.28
414 | CS_PK-S005.15 | 照明配电箱 -1AL2 | 台 | 1 | 429.21 | 429.21
415 | CS_PK-S005.16 | 照明配电箱 -1AL3 | 台 | 1 | 451.8 | 451.8
416 | CS_PK-S005.17 | 照明配电箱 1AL1 | 台 | 2 | 451.8 | 903.6
417 | CS_PK-S005.18 | 照明配电箱 1AL2 | 台 | 2 | 451.8 | 903.6
418 | CS_PK-S005.19 | 照明配电箱 1AL3 | 台 | 2 | 451.8 | 903.6
419 | CS_PK-S005.2 | 动力配电箱 APE | 台 | 1 | 1411.875 | 1411.88
420 | CS_PK-S005.20 | 照明配电箱 2AL1、3AL1 | 台 | 2 | 564.75 | 1129.5
421 | CS_PK-S005.21 | 照明配电箱 2AL2 | 台 | 2 | 485.685 | 971.37
422 | CS_PK-S005.22 | 照明配电箱 2AL3、3AL3、4AL4 | 台 | 3 | 451.8 | 1355.4
423 | CS_PK-S005.23 | 照明配电箱 3AL2 | 台 | 1 | 485.685 | 485.69
424 | CS_PK-S005.24 | 照明配电箱 4AL1、3 | 台 | 2 | 372.735 | 745.47
425 | CS_PK-S005.25 | 照明配电箱 4AL2 | 台 | 2 | 338.85 | 677.7
426 | CS_PK-S005.26 | 应急照明集中电源 -1ALE、1、2、3、4ALE | 台 | 5 | 2597.85 | 12989.25
427 | CS_PK-S005.27 | 动力配电箱 -1AP | 台 | 1 | 711.585 | 711.59
428 | CS_PK-S005.28 | 动力配电箱 AP1 | 台 | 1 | 2767.275 | 2767.28
429 | CS_PK-S005.29 | 动力配电箱 AP2 | 台 | 1 | 1242.45 | 1242.45
430 | CS_PK-S005.3 | 照明配电箱 AT1 | 台 | 1 | 2146.05 | 2146.05
431 | CS_PK-S005.30 | 动力配电箱 AP3 | 台 | 1 | 1242.45 | 1242.45
432 | CS_PK-S005.31 | 动力配电箱 AP5、6 | 台 | 2 | 1242.45 | 2484.9
433 | CS_PK-S005.32 | 动力配电箱 1APZ1~2 | 台 | 2 | 903.6 | 1807.2
434 | CS_PK-S005.33 | 空调配电箱 3、5、6AL-kt | 台 | 3 | 361.44 | 1084.32
435 | CS_PK-S005.34 | 空调配电箱 1AL-kt | 台 | 1 | 417.915 | 417.92
436 | CS_PK-S005.35 | 空调配电箱 2AL-kt | 台 | 1 | 361.44 | 361.44
437 | CS_PK-S005.36 | 空调配电箱 4AL-kt | 台 | 1 | 361.44 | 361.44
438 | CS_PK-S005.37 | 动力配电箱 -1AT-XFB | 台 | 1 | 4066.2 | 4066.2
439 | CS_PK-S005.38 | 动力配电箱 PLB | 台 | 1 | 5873.4 | 5873.4
440 | CS_PK-S005.39 | 动力配电箱 XHSB | 台 | 1 | 5421.6 | 5421.6
441 | CS_PK-S005.4 | 照明配电箱 ATG | 台 | 1 | 2146.05 | 2146.05
442 | CS_PK-S005.40 | 稳压泵配电箱 AT-WYB | 台 | 1 | 3275.55 | 3275.55
443 | CS_PK-S005.41 | 潜污泵配电箱 QWB | 台 | 1 | 790.65 | 790.65
444 | CS_PK-S005.42 | 动力配电箱 AP-RSB | 台 | 1 | 3049.65 | 3049.65
445 | CS_PK-S005.43 | 电梯配电箱 AP-DT | 台 | 1 | 1807.2 | 1807.2
446 | CS_PK-S005.44 | 双电源配电箱 1AT-XK | 台 | 1 | 1863.675 | 1863.68
447 | CS_PK-S005.45 | 双电源配电箱 1AT-JK | 台 | 1 | 1863.675 | 1863.68
448 | CS_PK-S005.46 | 双电源配电箱 1AT-RD | 台 | 1 | 1863.675 | 1863.68
449 | CS_PK-S005.47 | 双电源配电箱 1AT-QJ | 台 | 1 | 1863.675 | 1863.68
450 | CS_PK-S005.48 | 双电源配电箱 1AT-JZ | 台 | 1 | 1863.675 | 1863.68
451 | CS_PK-S005.49 | 双电源配电箱 1ATG | 台 | 1 | 3501.45 | 3501.45
452 | CS_PK-S005.5 | 应急照明切换配电箱 AP-YJ、AP-YJE | 台 | 4 | 903.6 | 3614.4
453 | CS_PK-S005.50 | 照明配电箱 1AL4 | 台 | 1 | 361.44 | 361.44
454 | CS_PK-S005.51 | 照明配电箱 1AL5 | 台 | 1 | 361.44 | 361.44
455 | CS_PK-S005.52 | 照明配电箱 2AL1 | 台 | 1 | 677.7 | 677.7
456 | CS_PK-S005.53 | 照明配电箱 2AL3 | 台 | 1 | 903.6 | 903.6
457 | CS_PK-S005.54 | 照明配电箱 2AL4 | 台 | 1 | 903.6 | 903.6
458 | CS_PK-S005.55 | 照明配电箱 4AL1 | 台 | 1 | 960.075 | 960.08
459 | CS_PK-S005.56 | 照明配电箱 4AL3 | 台 | 1 | 1524.825 | 1524.83
460 | CS_PK-S005.57 | 照明配电箱 3AL1、5AL1、6AL1 | 台 | 3 | 1750.725 | 5252.18
461 | CS_PK-S005.58 | 照明配电箱 3AL2、5AL2、6AL2 | 台 | 3 | 960.075 | 2880.23
462 | CS_PK-S005.59 | 照明配电箱 3AL3、5AL3、6AL3 | 台 | 3 | 677.7 | 2033.1
463 | CS_PK-S005.6 | 应急照明集中电源 -1ALE、1ALE、2ALE | 台 | 3 | 2597.85 | 7793.55
464 | CS_PK-S005.60 | 照明配电箱 6AL1~3 | 台 | 3 | 1242.45 | 3727.35
465 | CS_PK-S005.61 | 应急照明集中电源 -1ALE、1ALE、2ALE、3ALE、4ALE、5ALE、6ALE | 台 | 7 | 2597.85 | 18184.95
466 | CS_PK-S005.62 | 动力配电箱 ALZ1 | 台 | 1 | 2597.85 | 2597.85
467 | CS_PK-S005.63 | 照明配电箱 B1-AL | 台 | 1 | 2597.85 | 2597.85
468 | CS_PK-S005.64 | 照明配电箱 1-AL、2-AL | 台 | 2 | 621.225 | 1242.45
469 | CS_PK-S005.65 | 动力配电箱 APZ1、2 | 台 | 2 | 1863.675 | 3727.35
470 | CS_PK-S005.66 | 动力配电箱 1AP1、1AP2、2AP1、2AP2 | 台 | 4 | 700.29 | 2801.16
471 | CS_PK-S005.67 | 照明配电箱 1AC1、2AC1 | 台 | 2 | 542.16 | 1084.32
472 | CS_PK-S005.68 | 照明配电箱 1AC2、2AC2 | 台 | 2 | 542.16 | 1084.32
473 | CS_PK-S005.69 | 照明配电箱 ALEZ1、2 | 台 | 2 | 1863.675 | 3727.35
474 | CS_PK-S005.7 | 应急照明集中电源 ALEA | 台 | 1 | 2597.85 | 2597.85
475 | CS_PK-S005.70 | 照明配电箱 1ALE、2ALE | 台 | 2 | 1863.675 | 3727.35
476 | CS_PK-S005.71 | 照明配电箱 B1ALE | 台 | 1 | 1863.675 | 1863.68
477 | CS_PK-S005.72 | 照明配电箱 1ALG、2ALG | 台 | 2 | 677.7 | 1355.4
478 | CS_PK-S005.73 | 照明配电箱 ALGZ | 台 | 1 | 677.7 | 677.7
479 | CS_PK-S005.74 | 动力配电箱 4#ALZ | 台 | 1 | 2202.525 | 2202.53
480 | CS_PK-S005.75 | 动力配电箱 ALcf1、2 | 台 | 2 | 960.075 | 1920.15
481 | CS_PK-S005.76 | 照明配电箱 ALct | 台 | 1 | 960.075 | 960.08
482 | CS_PK-S005.77 | 照明配电箱 AL1 | 台 | 1 | 960.075 | 960.08
483 | CS_PK-S005.78 | 照明配电箱 ALE | 台 | 1 | 700.29 | 700.29
484 | CS_PK-S005.79 | 动力配电箱 SWAL1 | 台 | 1 | 3840.3 | 3840.3
485 | CS_PK-S005.80 | 动力配电箱 SWAL2 | 台 | 1 | 3275.55 | 3275.55
486 | CS_PK-S005.81 | 交流充电桩（单枪）AC220V，7kW | 台 | 17 | 1298.925 | 22081.73
487 | CS_PK-S005.82 | 交流充电桩（单枪）AC380V，60kW | 台 | 2 | 23493.6 | 46987.2
488 | CS_PK-S006.4 | 一拖一SN72 薄型风管机 制冷/热量：7.2/9.4kw,风量1200m3/h,机外静压30pa,N=3.05kw， | 台 | 30 | 6212.25 | 186367.5
489 | CS_PK-S006.5 | 天花板用管道式换气扇 V-1 600m3/h-350Pa-120W-220V | 台 | 6 | 496.98 | 2981.88
490 | CS_PK-S006.6 | 天花板用管道式换气扇 V-2 350m3/h-250Pa-80W-220V | 台 | 6 | 169.425 | 1016.55
491 | CS_PK-S006.7 | 静音管道风机 1200m3/h-225Pa-0.25kW-220V | 台 | 21 | 485.685 | 10199.39
1008 | 27060300001 | 接地线 BV-5.5-16mm2 | m | 218.538 | 12.594 | 2752.27
1009 | 27060300002 | 接地线 BV-4mm2 | m | 3 | 2.925 | 8.78
1010 | 27060300003 | 接地线 BVR-6mm2 | m | 1 | 3.75 | 3.75
1011 | 27170100001 | 橡皮绝缘板 δ5mm | m2 | 0.05 | 26.171 | 1.31
1012 | 27170700002 | 绝缘胶带 20m/卷 | 卷 | 47.932 | 4.224 | 202.46
1013 | 28010100001 | 塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 341.72 | 1.547 | 528.64
1014 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 22.32 | 73.271 | 1635.41
1015 | 28010300015 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/8 | kg | 10.5 | 47.981 | 503.8
1016 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg | 17.94 | 47.981 | 860.78
1017 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 | m | 28.658 | 0.87 | 24.93
1018 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 1167.713 | 1.209 | 1411.77
1019 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 813.084 | 1.502 | 1221.25
1020 | 28032100004 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2 | m | 19.5 | 3.082 | 60.1
1021 | 28032700004 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2 | m | 26.558 | 2.496 | 66.29